| Администрация сельского поселения ОЗЁРКИ муниципального района Челно- Вершинский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 30.06.2026 |  |  |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  «Старт» по развитию систем водоснабжения  на территории сельского поселения Озёрки Челно-Вершинского района Самарской области на период 2027–2031 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, руководствуясь Уставом сельского поселения Озёрки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Старт» по развитию систем водоснабжения  на территории сельского поселения Озёрки Челно-Вершинского района Самарской области на период 2027–2031 гг. (далее – Инвестиционная программа) согласно приложению №1.

- МУП «Старт» разработать проект инвестиционной программы на 2027-2031гг.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Озёрки                     	        		      С.В. Киселева

Приложение №1

к Постановлению администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области

№ 43 от 30.06.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МУП «Старт» по развитию систем водоснабжения  на территории сельского поселения Озёрки  Челно-Вершинского  района Самарской области на период 2027–2031 гг.

- Основания для разработки:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Общие сведения о системе и текущее состояние:

МУП «Старт» осуществляет снабжение жителей и объектов соцкультбыта услугами холодного водоснабжения .

Водоснабжение: осуществляется из 5 артезианских скважин (2 шт. в с. Чистовка,  3шт. в с. Озёрки) глубиной  до 150 м. Протяженность водопроводных сетей составляет в 13,660 км. Процент потерь воды составляет 10,8%. Физический износ водопроводных сетей составляет  58 %, при этом 4,347 км сетей остро нуждаются в замене.

- Цели и задачи Инвестиционной программы

Основная цель: Разработка программы финансирования системы водоснабжения сельского поселения Озёрки  для обеспечения потребностей нового строительства, а также повышение надежности существующих сетей.

Задачи:

- Замена критически изношенных участков водопроводных сетей (стальных труб на полиэтиленовые) для снижения аварийности и потерь воды.

- Снижение удельного расхода электрической энергии на подъем и транспортировку воды за счет замены труб (снижение гидравлических потерь).

- Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности

| №п\п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность и бесперебойность |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий и повреждений на сетях | ед./км в год | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2 | Частота перерывов в подаче воды потребителям | час | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Качество воды |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля проб воды, не соответствующих СанПиН, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды при транспортировке (от общего объема подачи) | % | 8,06 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| 3.2 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды | кВт*ч куб. м | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

В инвестиционную программу в обязательном порядке включаются следующие мероприятия, направленные на обеспечение потребностей нового строительства и снижение аварийности:

  - Водоснабжение (Замена изношенных сетей):

| №п\п | Наименование мероприятия (адрес) | Описание работ (объем) | Технологическое обоснование | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чистовка ул. Школьная, ул. Молодёжная | Замена участка водопровода, L=2485 м, d=110 мм | Высокий износ (96%), обеспечение надежности для новых подключений | 2027 |
| 2 | п. Подлесный ул. Полевая, ул. Лесная | Замена участка водопровода, L=1862 м, d=110 мм | Дефицит пропускной способности, развитие территории | 2027 |
| 3 | с. Озёрки | Замена водонапорных башен | Существует потребность в создании определенного запаса воды, бесперебойная и удобная подача | 2029 |
| 4 | с. Чистовка | Замена водонапорных башен | Существует потребность в создании определенного запаса воды, бесперебойная и удобная подача | 2029 |

6. Сроки разработки и порядок согласования

МУП «Старт» разрабатывает проект Инвестиционной программы в срок не позднее 60 календарных дней с момента получения настоящего Технического задания.

Проект Инвестиционной программы направляется в Администрацию сельского поселения Озёрки  для согласования и последующего утверждения в сроки, установленные ПП РФ № 641 (не позднее 1 октября года, предшествующего началу периода реализации).

Инвестиционная программа подлежит обязательному согласованию с органом регулирования тарифов Самарской области.

7.Ожидаемые результаты реализации программы

7.1 Технологические: Достижение безаварийного водоснабжения, снижение потерь воды с 10,8% до нормативных значений.

7.2 Социальные:  Повышение качества условий проживания.

7.3 Экономические: Снижение затрат на ликвидацию аварий, оптимизация расходов на электроэнергию за счет снижения гидравлического сопротивления в новых полиэтиленовых трубах.